## Ed 16
Modelo 280 r 00 – Lista de Acreditação Flexível
Anexo Técnico de Acreditação L0499-1 - Edição nº 16
Nº AT | Produto | Ensaio | Método | Categoria | Tipo de acreditação
1 | Água de consumo | Colheita de amostras para análise de: Cor, Sílica, Fluoretos, Sulfatos, Alcalinidade, Carbonatos, Bicarbonatos, Hidrogenocarbonatos, Cloretos, pH, Condutividade e Turvação | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
2 | Água de consumo, naturais doces (superficiais e subterrâneas), piscina e processo (exceto hemodialise) | Determinação de Turvação Neflometria | PEFQ 04 (2022-03-14) equivalente ISO 7027- 1:2016 | 0 | Acreditação Fixa
3 | Água de consumo, naturais doces (superficiais e subterrâneas), processo (exceto hemodialise) e residual (efluentes tratados e não tratados) | Determinação de Sólidos Suspensos: totais, fixos e voláteis Gravimetria | PEFQ 17 (2022-04-18) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
4 | Água de piscina | Colheita de amostras para análise de: Ácido cianúrico, pH, Condutividade, Turvação e Cloretos | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
5 | Água de piscina | Colheita de Amostras para análise de: Cloro livre, total e combinado, Bromo livre e total | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
6 | Água de piscina | Colheita de amostras para análise de: Cobre | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
7 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de parâmetros radioativos: Dose Indicativa (α Total, β Total, trítio e radionuclídeos específicos) | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
8 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de parâmetros radioativos: Radão | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
9 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Acrilamida | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
10 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Bromatos | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
11 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Carbono orgânico total | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
12 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Cheiro e Sabor | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
13 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Cianetos | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
14 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Cloro livre | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
15 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Epicloridrina | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
16 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Ferro, manganês, alumínio, sódio, cobre, cálcio, magnésio, chumbo, níquel, boro, cádmio, crómio, arsénio, antimónio, selénio, prata, lítio, vanádio, cobalto, molibdénio, estanho, zinco, fósforo, dureza total | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
17 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos totais (Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(a)pireno, Benzo(ghi)perileno, Indeno[1,2,3-cd]pireno) | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
18 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Mercúrio | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
19 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Pesticidas | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
20 | Águas de consumo | Colheita de amostras para análise de: Trihalometanos totais (clorofórmio, bromodiclorometano, dibromoclorometano, bromofórmio), 1,2 dicloroetano, tetracloroeteno, tricloroeteno, cloreto de vinilo e benzeno | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
21 | Águas de consumo | Determinação de Ferro Espectrofotometria de Absorção Molecular – Ferroína | PEFQ 18 (2022-07-11) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
22 | Águas de consumo e naturais doces (subterrâneas e termais) | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos: Bactérias Coliformes, Escherichia coli, Enterococos intestinais, Salmonella spp . | PTA 02 (2023-01-31) ISO 19458:2006 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
23 | Águas de consumo e naturais doces (subterrâneas e termais) | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos: Clostridium perfringens, Esporos de Anaeróbios sulfito-redutores, Microrganismos a (22±2)ºC | PTA 02 (2023-01-31) ISO 19458:2006 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
24 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Nitratos Espectrofotometria de Absorção Molecular – Redução do cádmio | PEFQ 06 (2021-09-06) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
25 | Águas de consumo e piscina | Colheita de amostras para análise de: Nitratos, nitritos e amónio | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
26 | Águas de consumo e piscina | Colheita de amostras para análise de: Oxidabilidade | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
27 | Águas de consumo e piscina | Determinação Cloro livre Espetrofotometria de Absorção Molecular – DPD (N,Ndietil-p-fenilenodiamina) | PEC 03 (2021-09-02) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
28 | Águas de consumo, naturais doces (subterrâneas e termais) e processo (exceto hemodiálise) | Quantificação de Microrganismos a (22±2)ºC Incorporação | ISO 6222:1999 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
29 | Águas de consumo, naturais doces (subterrâneas e termais), piscina e processo (exceto hemodiálise) | Quantificação de Microrganismos a (36±2)ºC Incorporação | ISO 6222:1999 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
30 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Alumínio Espectrofotomoteria de Absorção Molecular - Eriocómio cianina R | PEFQ 24 (2021-09-06) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
31 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais e subterrâneas) e residuais (efluentes tratados e não tratados) | Determinação de Nitritos Espectrofotomoteria de Absorção Molecular - Diazotização | PEFQ 26 (2021-09-06) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
32 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina e processo (exceto hemodiálise) | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos: Microrganismos a 30ºC | PTA 02 (2023-01-31) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
33 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais) e piscina | Quantificação de Escherichia coli Filtração em membrana | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
34 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais) e processo (uso industrial) | Pesquisa e Quantificação de Esporos de Anaeróbios sulfito-redutores Filtração em membrana | ISO 6461-2:1986 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
35 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais) e processo (uso industrial) | Quantificação de Clostridium perfringens Filtração em membrana | ISO 14189:2013 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
36 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina e processo (caldeiras e uso industrial) | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos: Pseudomonas aeruginosa, Microrganismos a (36±2)ºC | PTA 02 (2023-01-31) ISO 19458:2006 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
37 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina e processo (exceto hemodiálise) | Quantificação de Microrganismos a 30ºC Incorporação | PEM 01 (2022-07-13) adaptado ISO 6222:1999 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
38 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina e processo (uso industrial) | Pesquisa e Quantificação de Pseudomonas aeruginosa Filtração em membrana | ISO 16266:2006 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
39 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina, processo (exceto hemodiálise) e biofilmes | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos: Legionella spp, Legionella pneumophila, Legionella spp não pneumophila | PTA 02 (2023-01-31) ISO 19458:2006 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
40 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina, processo (exceto hemodiálise) e matrizes relacionadas (zaragatoas e biofilmes) | Pesquisa e Quantificação de Legionella pneumophila Filtração em membrana Filtração com eluição Inoculação direta Serologia | ISO 11731:2017 PEM 10 (2022-05-05) Matriz A, ponto 8.4.3, Procedimentos 5, 7, 8, 9 e 10 Matriz B ponto 8.4.4, procedimentos 8, 9, 10 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
41 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina, processo (exceto hemodiálise) e matrizes relacionadas (zaragatoas e biofilmes) | Pesquisa e Quantificação de Legionella spp. Filtração em membrana Filtração com eluição Inoculação direta | ISO 11731:2017 PEM 10 (2022-05-05) Matriz A, ponto 8.4.3, Procedimentos 5, 7, 8, 9 e 10 Matriz B, ponto 8.4.4, procedimentos 8, 9, 10 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
42 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina e processo (uso industrial) | Quantificação de Bactérias Coliformes Filtração em membrana | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
43 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas, termais e balneares), naturais salinas (balneares e costeiras) e residuais (efluentes tratados e não tratados) | Pesquisa de Salmonella spp. Filtração em membrana | ISO 19250:2010 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
44 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas, termais e balneares), naturais salinas (balneares e costeiras), piscina e processo (uso industrial) | Pesquisa e Quantificação de Bactérias Coliformes Filtração em membrana | PEM 02 (2022-07-17) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
45 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas, termais e balneares), naturais salinas (balneares e costeiras), piscina e processo (uso industrial) | Pesquisa e Quantificação de Enterococos intestinais Filtração em membrana | ISO 7899-2:2000 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
46 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas, termais e balneares), naturais salinas (balneares e costeiras), piscina e processo (uso industrial) | Pesquisa e Quantificação de Escherichia coli Filtração em membrana | PEM 02 (2022-07-17) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
47 | Águas de consumo, naturais doces (termais, subterrâneas e superficiais), piscina, processo (exceto hemodiálise) e residuais (efluente tratado e não tratado) | Determinação de Temperatura Eletrometria | PEC 04 (2021-05-18) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
48 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina, processo (exceto hemodiálise) e matrizes relacionadas (zaragatoas e biofilme) | Pesquisa e Quantificação de Legionella spp. não pneumophila Cálculo | PEM 09 (2022-03-14) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
49 | Águas de piscina | Colheita de amostras para análise de: Trihalometanos totais (clorofórmio, bromodiclorometano, dibromoclorometano, bromofórmio) | PTA 01 (2023-02-06) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
50 | Águas de piscina | Determinação de Cloro combinado Cálculo | PEC 03 (2021-09-02) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
51 | Águas de piscina | Determinação de Cloro total Espetrofotometria de Absorção Molecular – DPD (N,Ndietil-p-fenilenodiamina) | PEC 03 (2021-09-02) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
52 | Águas de piscina | Determinação de Bromo livre Espetrofotometria de Absorção Molecular – DPD (N,Ndietil-p-fenilenodiamina) | PEC 03 (2021-09-02) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
53 | Águas de piscina | Determinação de Bromo total Espetrofotometria de Absorção Molecular – DPD (N,Ndietil-p-fenilenodiamina) | PEC 03 (2021-09-02) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
54 | Águas naturais doces (superficiais e balneares) e naturais salinas (marinhas, transição, costeiras e balneares) | Pesquisa e Quantificação de Enterococos intestinais Número Mais Provável | ISO 7899-1:1998 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
55 | Águas naturais doces (superficiais e balneares) e naturais salinas (marinhas, transição, costeiras e balneares) | Pesquisa e Quantificação de Escherichia coli Número Mais Provável | ISO 9308-3:1998 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
56 | Águas naturais doces (superficiais e balneares), naturais salinas (balneares e costeiras), piscina e processo (caldeiras e uso industrial) | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos: Bactérias Coliformes, Escherichia coli, Enterococos intestinais, Salmonella spp. | PTA 02 (2023-01-31) ISO 19458:2006 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
57 | Águas naturais doces (superficiais) e processo (caldeiras e uso industrial) | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos: Clostridium perfringens, Esporos de Anaeróbios sulfito-redutores, Microrganismos a (22±2)ºC | PTA 02 (2023-01-31) ISO 19458:2006 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
58 | Águas naturais doces (termais) e piscina | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos: Estafilococos totais, Estafilococos coagulase negativa e Estafilococos coagulase positiva | PTA 02 (2023-01-31) ISO 19458:2006 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
59 | Águas naturais doces (termais) e piscina | Pesquisa e Quantificação de Estafilococos coagulase negativa Cálculo | PEM 05 (2022-01-03) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
60 | Águas naturais doces (termais) e piscina | Pesquisa e Quantificação de Estafilococos coagulase positiva Filtração em membrana | PEM 05 (2022-01-03) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
61 | Águas naturais doces (termais) e piscina | Pesquisa e Quantificação de Estafilococos totais Filtração em membrana | PEM 05 (2022-01-03) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
62 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais e subterrâneas) e residuais (efluentes tratados e não tratados) | Determinação de Sulfatos Espectrofotometria de Absorção Molecular – Cloreto de bário | PEFQ 22 (2021-09-06) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
63 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), piscina, processo (exceto hemodiálise) e residuais (efluentes tratados e não tratados) | Determinação de condutividade Condutimetria | PEFQ 02 (2021-08-25) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
64 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais) e residuais (efluentes tratados e não tratados) | Determinação de Amónio Espectrometria de absorção molecular – Fenato | PEFQ 05 (2022-04-01) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
65 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina e residuais (efluentes tratados e não tratados) | Determinação de Cloretos Espectrofotometria de Absorção Molecular – Tiocianato de mercúrio | PEFQ 23 (2021-08-26) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
66 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas e termais), piscina, processo (exceto hemodiálise) e residuais (efluentes tratados e não tratados) | Determinação de pH Potenciometria | PEFQ 01 (2021-08-25) | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
67 | Esfregaços de superfície | Colheita de amostras através de esfregaços de superfícies, para Pesquisa e Quantificação de microrganismos | ISO 18593:2018 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
68 | Esfregaços de superfície | Pesquisa de Listeria monocytogenes Enriquecimento | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 11290-1:2017 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
69 | Esfregaços de superfície | Pesquisa de Salmonella spp . Enriquecimento | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 6579-1:2017/ Amd.1:2020 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
70 | Esfregaços de superfície | Quantificação de Bactérias anaeróbias sulfitoredutoras Incorporação | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 15213:2003 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
71 | Esfregaços de superfície | Quantificação de Bactérias Coliformes a 30ºC Incorporação | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 4832:2006 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
72 | Esfregaços de superfície | Quantificação de Bolores e Leveduras Espalhamento | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 21527-1:2008 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
73 | Esfregaços de superfície | Quantificação de Enterobacteriaceae Incorporação | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 21528-2:2017 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
74 | Esfregaços de superfície | Quantificação de Escherichia coli Incorporação | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 16649-2:2001 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
75 | Esfregaços de superfície | Quantificação de Estafilococos coagulase positiva Espalhamento | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 6888-1:2021 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
76 | Esfregaços de superfície | Quantificação de Listeria monocytogenes Espalhamento | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 11290-2: 2017 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
77 | Esfregaços de superfície | Quantificação de Microrganismos a 30ºC Incorporação | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10 ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
78 | Géneros alimentícios | Colheita de amostras para ensaios microbiológicos | PTA 03 (2021-07-14) ISO 7218:2007, pontos 8.1 e 8.2 | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
79 | Géneros alimentícios | Pesquisa de Listeria monocytogenes Enriquecimento | ISO 11290-1:2017 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
80 | Géneros alimentícios | Pesquisa de Salmonella sp. Enriquecimento | ISO 6579-1:2017/ Amd.1:2020 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
81 | Géneros alimentícios | Quantificação de Bacillus cereus a 30ºC Espalhamento | ISO 7932:2004 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
82 | Géneros alimentícios | Quantificação de Bactérias sulfito-redutoras Incorporação | ISO 15213:2003 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
83 | Géneros alimentícios | Quantificação de Bactérias Coliformes a 30ºC Incorporação | ISO 4832:2006 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
84 | Géneros alimentícios | Quantificação de Bolores e Leveduras Espalhamento | ISO 21527-1:2008 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
85 | Géneros alimentícios | Quantificação de Clostridium perfringens Incorporação | ISO 7937:2004 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
86 | Géneros Alimentícios | Quantificação de Enterobacteriaceae Incorporação | ISO 21528-2:2017 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
87 | Géneros alimentícios | Quantificação de Escherichia coli Incorporação | ISO 16649-2:2001 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
88 | Géneros alimentícios | Quantificação de Estafilococos coagulase positiva Espalhamento | ISO 6888-1:2021 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
89 | Géneros alimentícios | Quantificação de Listeria monocytogenes Espalhamento | ISO 11290-2:2017 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
90 | Géneros alimentícios | Quantificação de Microrganismos a 30ºC Incorporação | ISO 4833-1:2013/ Amd.1:2022 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
91 | Superfície de carcaça | Quantificação de Salmonella sp. Enriquecimento | ISO 17604:2015, ponto 10 ISO 6579-1:2017/ Amd.1:2020 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
92 | Superfície de carcaça | Quantificação de Enterobacteriaceae Incorporação | ISO 17604:2015, ponto 10 ISO 21528-2:2017 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
93 | Superfície de carcaça | Quantificação de Microrganismos a 30ºC Incorporação | ISO 17604:2015 ponto 10 ISO 4833-1:2013/ Amd.1:2022 | 0 | Acreditação Flexível Intermédia
94 | Ar e ar interior | Colheita de ar para ensaios microbiológicos | PTA 05 (2021-08-25) | 1 | Acreditação Fixa
95 | Ar e ar interior | Quantificação de Bactérias Contagem | EN 13098:2019, pontos 7 e 8 | 0 | Acreditação Fixa
96 | Ar e ar interior | Quantificação de Fungos Contagem | EN 13098:2019, pontos 7 e 8 | 0 | Acreditação Fixa
97 | Superfícies (área ambiental) | Colheita de amostras para pesquisa e quantificação de microrganismos: Bactérias a 22ºC, Bactérias a 37ºC, Fungos a 22ºC, Fungos a 25ºC, Microrganismos a 30ºC, Microrganismos a 36ºC, Pseudomonas aeruginosa, Candida spp. e Estafilococos coagulase positiva | PTA 11 (2022-05-04) | 1 | Acreditação Flexível Intermédia
| Data: 22.fev.23 | Responsável pela atualização LAFI: Diana Almeida | Responsável pela aprovação da LAFI: Isabel Silva